## Gain
C vs A with Frequency					Input A (dBm) / Output B (dBm)
	C (dBm)
A (dBm)	900MHz	915MHz	930MHz	906MHz	923MHz
-80.0
-75.0
-70.0
-65.0
-60.0
-55.0
-50.0
-45.0
-40.0
-35.0
-30.0
-25.0
-20.0

C for A power and frequency
Frequency	-40dBm
(MHz)	(dBm)		Frequency (MHz) / Power (dBm)
500
520
540
545
550
560
570
600
650
700
800
850
860
870
880
883
885
888
900
902
904
906
908
910
912
914
916			Frequency (MHz) / Power (dBm)
918
920
922
924
926
928
930
932
934
936
938
940
945
950
955
960
970
980
990
1000
1020
1050
1100
1150
1200
1300

## Detector
915 MHz
	P (counts)
A (dBm)	D216	D217	D218	D219	D220	C119
-90	44	43	48	38	44	31	A (dBm) / P (counts)
-80	44	43	49	39	44	30
-70	48	45	49	40	50	32
-65	57	53	59	47	59	37
-63	62	58	63	53	63	40
-60	69	66	72	62	71	50
-58	75	72	78	69	76	58
-55	85	82	88	79	86	71
-52	93	92	99	90	96	82
-50	100	99	106	97	103	89
-47	111	110	117	107	113	99
-45	117	117	123	114	120	105
-43	124	123	129	120	126	113
-40	134	134	140	130	136	123
-37	143	143	149	139	145	132
-35	148	149	154	145	150	138
-33	153	153	158	149	154	146
-30	158	158	162	154	159	156
-27	163	162	167	159	163	164
-25	165	165	170	162	166	168
-20	170	170	174	167	171	171
-17	171	171	175	168	172	173
-15	171	172	175	169	172	177
-10	172	172	174	169	172	184

## Reception
Water, Interference			Water, Isolated
Volume	Reception		Volume	Reception
(ml)	(%)		(ml)	(%)	Volume (ml) / Reception (%)

			Saline, Isolated
			Volume	Reception
			(ml)	(%)

## QC2
ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max		ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
P0153	Background	39	44	45	45	45	51	37	46	44	38	41	48	40	44	45	40	37	51		P0145	Background	39	44	45	45	45	51	37	46	44	38	41	48	40	44	45	40	37	51
	Rcv90	66	67	70	68	69	75	64	72	71	68	68	75	66	68	76	64	64	76			Rcv90	66	67	70	68	69	75	64	72	71	68	68	75	66	68	76	64	64	76
	Rcv90-Bgd	27	23	25	23	24	24	27	26	27	30	27	27	26	24	31	24	23	31			Rcv90-Bgd	27	23	25	23	24	24	27	26	27	30	27	27	26	24	31	24	23	31
	Interference	46	45	53	49	66	78	55	63	55	42	64	59	55	52	60	71	42	78			Interference	46	45	53	49	66	78	55	63	55	42	64	59	55	52	60	71	42	78
	Max	165	170	166	172	167	175	165	173	172	167	169	172	165	174	169	168	165	175			Max	165	170	166	172	167	175	165	173	172	167	169	172	165	174	169	168	165	175
	Max-Bgd	126	126	121	127	122	124	128	127	128	129	128	124	125	130	124	128	121	130			Max-Bgd	126	126	121	127	122	124	128	127	128	129	128	124	125	130	124	128	121	130
P0154	Background	45	38	42	52	42	42	39	40	45	47	44	42	45	40	47	47	38	52		ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
	Rcv90	71	68	67	77	69	71	66	68	69	74	67	67	68	67	73	68	66	77		P0146	Background	40	46	46	42	40	39	43	43	44	42	48	45	41	50	40	57	39	57
	Rcv90-Bgd	26	30	25	25	27	29	27	28	24	27	23	25	23	27	26	21	21	30			Rcv90	59	67	70	63	62	64	67	67	62	65	67	70	62	65	69	74	59	74
	Interference	50	50	53	60	64	67	64	52	58	68	81	53	56	41	45	74	41	81			Rcv90-Bgd	19	21	24	21	22	25	24	24	18	23	19	25	21	15	29	17	15	29
	Max	169	161	168	174	170	165	168	170	168	175	173	168	170	165	167	171	161	175			Interference	57	79	52	51	51	66	66	54	56	63	66	51	48	58	75	126	48	126
	Max-Bgd	124	123	126	122	128	123	129	130	123	128	129	126	125	125	120	124	120	130			Max	170	174	172	171	172	167	174	172	174	170	172	176	171	175	170	175	167	176
P0155	Background	45	41	42	43	45	44	43	44	42	48	38	43	44	45	40	46	38	48			Max-Bgd	130	128	126	129	132	128	131	129	130	128	124	131	130	125	130	118	118	132
	Rcv90	67	59	64	59	69	61	64	72	60	71	62	69	66	67	61	66	59	72		ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
	Rcv90-Bgd	22	18	22	16	24	17	21	28	18	23	24	26	22	22	21	20	16	28		P0147	Background	43	40	49	41	41	41	37	37	38	46	43	45	52	41	49	44	37	52
	Interference	50	48	51	52	66	66	49	60	60	55	58	62	57	61	37	76	37	76			Rcv90	65	69	66	61	60	68	59	59	63	71	70	71	63	62	67	63	59	71
	Max	170	167	171	171	170	167	171	174	169	174	168	178	176	174	168	173	167	178			Rcv90-Bgd	22	29	17	20	19	27	22	22	25	25	27	26	11	21	18	19	11	29
	Max-Bgd	125	126	129	128	125	123	128	130	127	126	130	135	132	129	128	127	123	135			Interference	49	53	55	53	59	74	61	53	56	56	64	61	55	71	49	85	49	85
P0156	Background	40	45	46	46	44	45	43	37	37	38	41	43	42	42	42	46	37	46			Max	171	170	176	170	171	174	169	168	170	171	170	172	172	175	176	172	168	176
	Rcv90	63	68	68	62	66	69	66	62	60	66	58	68	63	71	69	69	58	71			Max-Bgd	128	130	127	129	130	133	132	131	132	125	127	127	120	134	127	128	120	134
	Rcv90-Bgd	23	23	22	16	22	24	23	25	23	28	17	25	21	29	27	23	16	29		ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
	Interference	46	61	50	58	65	71	69	56	56	57	55	56	52	56	78	90	46	90		P0148	Background	51	49	46	49	43	46	47	43	48	47	43	51	54	49	43	45	43	54
	Max	168	173	170	174	176	174	172	170	173	169	171	174	173	168	173	175	168	176			Rcv90	77	70	74	68	70	65	70	71	71	71	63	74	69	71	69	71	63	77
	Max-Bgd	128	128	124	128	132	129	129	133	136	131	130	131	131	126	131	129	124	136			Rcv90-Bgd	26	21	28	19	27	19	23	28	23	24	20	23	15	22	26	26	15	28
P0157	Background	39	45	42	42	45	43	43	40	40	35	43	41	45	45	45	43	35	45			Interference	92	88	60	99	65	77	95	57	79	55	63	70	59	92	47	93	47	99
	Rcv90	61	66	67	67	69	67	68	66	67	63	66	64	70	70	67	66	61	70			Max	182	176	175	174	176	175	172	173	177	174	170	177	174	176	171	173	170	182
	Rcv90-Bgd	22	21	25	25	24	24	25	26	27	28	23	23	25	25	22	23	21	28			Max-Bgd	131	127	129	125	133	129	125	130	129	127	127	126	120	127	128	128	120	133
	Interference	42	55	50	44	70	62	66	54	52	45	62	56	50	71	59	91	42	91		ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
	Max	165	175	172	169	176	173	175	168	169	163	173	170	174	171	173	172	163	176		P0149	Background	51	46	47	43	40	48	47	44	43	42	52	43	47	46	42	50	40	52
	Max-Bgd	126	130	130	127	131	130	132	128	129	128	130	129	129	126	128	129	126	132			Rcv90	73	65	66	62	62	65	66	69	62	69	73	74	71	69	67	75	62	75
P0158	Background	37	42	46	47	45	44	45	46	42	46	44	41	41	41	45	42	37	47			Rcv90-Bgd	22	19	19	19	22	17	19	25	19	27	21	31	24	23	25	25	17	31
	Rcv90	62	63	65	61	66	63	65	63	67	72	66	63	58	60	68	69	58	72			Interference	60	63	58	56	57	76	66	60	68	51	73	63	63	57	58	99	51	99
	Rcv90-Bgd	25	21	19	14	21	19	20	17	25	26	22	22	17	19	23	27	14	27			Max	175	174	175	173	170	172	172	176	169	170	179	171	175	173	171	181	169	181
	Interference	69	104	74	61	90	82	70	75	71	71	67	69	61	63	56	88	56	104			Max-Bgd	124	128	128	130	130	124	125	132	126	128	127	128	128	127	129	131	124	132
	Max	168	169	174	170	176	171	174	173	174	176	171	173	170	169	169	171	168	176		ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
	Max-Bgd	131	127	128	123	131	127	129	127	132	130	127	132	129	128	124	129	123	132		P0150	Background	47	39	43	51	47	38	46	48	49	44	48	42	50	44	50	42	38	51
ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max			Rcv90	74	66	65	70	67	69	72	74	63	72	70	68	74	73	80	69	63	80
P0159	Background	45	48	44	48	45	45	45	44	45	42	40	44	38	49	38	45	38	49			Rcv90-Bgd	27	27	22	19	20	31	26	26	14	28	22	26	24	29	30	27	14	31
	Rcv90	72	71	69	66	70	68	70	68	65	68	66	69	62	72	64	66	62	72			Interference	60	95	60	67	67	65	81	69	71	98	63	62	66	65	71	103	60	103
	Rcv90-Bgd	27	23	25	18	25	23	25	24	20	26	26	25	24	23	26	21	18	27			Max	175	170	172	178	176	169	177	179	176	176	174	170	177	176	176	176	169	179
	Interference	53	54	51	47	63	70	65	54	62	54	56	62	55	50	40	82	40	82			Max-Bgd	128	131	129	127	129	131	131	131	127	132	126	128	127	132	126	134	126	134
	Max	178	178	173	175	175	175	175	171	174	172	168	171	166	176	166	174	166	178		ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
	Max-Bgd	133	130	129	127	130	130	130	127	129	130	128	127	128	127	128	129	127	133		Y61036	Background	52	50	51	49	51	47	53	58	45	54	48	51	51	56	53	48	45	58
P0160	Background	41	42	43	43	45	40	38	40	42	42	41	41	52	48	45	42	38	52			Rcv90	69	67	73	70	73	70	74	73	66	74	69	67	73	74	71	67	66	74
	Rcv90	63	64	66	69	71	61	65	61	62	70	66	71	70	71	67	67	61	71			Rcv90-Bgd	17	17	22	21	22	23	21	15	21	20	21	16	22	18	18	19	15	23
	Rcv90-Bgd	22	22	23	26	26	21	27	21	20	28	25	30	18	23	22	25	18	30			Interference	62	68	70	65	74	82	80	70	77	61	79	67	75	71	53	85	53	85
	Interference	55	49	68	59	58	57	75	50	52	56	55	63	55	85	47	118	47	118			Max	183	180	183	181	182	173	182	177	176	180	178	177	183	180	180	173	173	183
	Max	169	173	167	170	175	167	169	168	173	170	169	175	177	175	172	172	167	177			Max-Bgd	131	130	132	132	131	126	129	119	131	126	130	126	132	124	127	125	119	132
	Max-Bgd	128	131	124	127	130	127	131	128	131	128	128	134	125	127	127	130	124	134		ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
P0161	Background	43	45	41	41	46	41	44	38	45	43	41	44	43	45	47	39	38	47		P0136	Background	47	55	47	50	48	55	49	59	41	46	50	46	52	53	53	53	41	59
	Rcv90	65	65	66	65	70	63	70	65	64	70	65	64	61	66	71	64	61	71			Rcv90	71	73	71	77	75	75	75	78	76	71	73	70	78	74	80	75	70	80
	Rcv90-Bgd	22	20	25	24	24	22	26	27	19	27	24	20	18	21	24	25	18	27			Rcv90-Bgd	24	18	24	27	27	20	26	19	35	25	23	24	26	21	27	22	18	35
	Interference	46	65	65	78	60	66	78	51	60	51	66	56	54	54	57	107	46	107			Interference	72	71	70	76	75	90	100	86	79	61	83	81	72	68	108	92	61	108
	Max	168	175	171	170	173	172	173	169	175	171	172	173	166	170	173	168	166	175			Max	177	178	177	181	179	180	173	181	171	176	184	177	181	181	178	176	171	184
	Max-Bgd	125	130	130	129	127	131	129	131	130	128	131	129	123	125	126	129	123	131			Max-Bgd	130	123	130	131	131	125	124	122	130	130	134	131	129	128	125	123	122	134
P0164	Background	43	50	45	42	41	45	45	49	49	40	39	42	48	42	44	38	38	50		ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
	Rcv90	64	64	65	65	71	67	63	70	69	64	63	65	66	69	64	59	59	71		V0235	Background	52	49	50	47	50	45	49	48	41	54	51	50	51	51	46	50	41	54
	Rcv90-Bgd	21	14	20	23	30	22	18	21	20	24	24	23	18	27	20	21	14	30			Rcv90	69	71	65	73	74	66	70	72	71	74	71	69	63	69	71	72	63	74
	Interference	47	53	50	54	57	69	75	64	57	53	51	54	62	56	43	76	43	76			Rcv90-Bgd	17	22	15	26	24	21	21	24	30	20	20	19	12	18	25	22	12	30
	Max	167	174	173	172	173	171	170	180	172	171	167	171	173	174	176	169	167	180			Interference	69	73	79	67	97	82	75	69	74	66	82	73	75	59	59	84	59	97
	Max-Bgd	124	124	128	130	132	126	125	131	123	131	128	129	125	132	132	131	123	132			Max	176	178	178	181	178	175	176	179	170	174	178	175	178	177	177	173	170	181
P0165	Background	40	39	40	45	48	39	36	39	45	38	40	38	44	45	43	45	36	48			Max-Bgd	124	129	128	134	128	130	127	131	129	120	127	125	127	126	131	123	120	134
	Rcv90	62	65	58	63	72	56	64	62	64	65	63	62	68	62	67	66	56	72		ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
	Rcv90-Bgd	22	26	18	18	24	17	28	23	19	27	23	24	24	17	24	21	17	28		W0190	Background	58	48	48	48	44	52	50	52	50	51	49	55	47	52	46	54	44	58
	Interference	45	86	43	54	54	57	78	86	67	41	60	65	54	65	91	125	41	125			Rcv90	79	68	66	72	72	68	71	72	71	71	71	73	67	70	73	74	66	79
	Max	170	169	167	173	175	168	168	170	172	168	170	168	174	171	175	174	167	175			Rcv90-Bgd	21	20	18	24	28	16	21	20	21	20	22	18	20	18	27	20	16	28
	Max-Bgd	130	130	127	128	127	129	132	131	127	130	130	130	130	126	132	129	126	132			Interference	72	57	73	76	83	87	75	79	84	66	90	76	78	62	69	95	57	95
																						Max	182	178	179	179	176	177	175	177	179	179	178	177	176	178	175	179	175	182
																						Max-Bgd	124	130	131	131	132	125	125	125	129	128	129	122	129	126	129	125	122	132
																					ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
																					Y61039	Background	40	33	37	32	42	33	36	41	33	36	36	48	35	32	49	42	32	49
																						Rcv90	77	72	73	74	79	71	77	78	74	71	77	76	75	66	80	74	66	80
																						Rcv90-Bgd	37	39	36	42	37	38	41	37	41	35	41	28	40	34	31	32	28	42
																						Interference	63	61	62	67	77	84	78	76	78	60	76	74	76	57	58	101	57	101
																						Max	177	178	176	179	176	178	176	183	178	178	180	179	185	174	174	182	174	185
																						Max-Bgd	137	145	139	147	134	145	140	142	145	142	144	131	150	142	125	140	125	150
																					ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
																					V0253	Background	48	47	52	48	47	48	53	55	46	47	44	53	50	58	50	44	53	58
																						Rcv90	71	70	67	75	76	70	77	74	73	67	68	75	78	76	79	79	67	79
																						Rcv90-Bgd	23	23	15	27	29	22	24	19	27	20	24	22	28	18	29	35	15	35
																						Interference	71	65	73	73	79	89	76	83	76	61	82	75	78	71	63	90	61	90
																						Max	177	179	176	178	177	175	179	181	177	172	171	177	179	176	178	179	171	181
																						Max-Bgd	129	132	124	130	130	127	126	126	131	125	127	124	129	118	128	135	118	135
																					ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
																					XXXX	Background																	0	0
																						Rcv90																	0	0
																						Rcv90-Bgd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																						Interference																	0	0
																						Max																	0	0
																						Max-Bgd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					ALT	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	min	max
																					XXXX	Background																	0	0
																						Rcv90																	0	0
																						Rcv90-Bgd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																						Interference																	0	0
																						Max																	0	0
																						Max-Bgd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Coax
	Atten-	Reception Sensitivity (dBm) at Cable Angle (deg)
Filter	uator (dB)	0	45	90	135
SF2098E	0	-58	-58	-56	-53
SF2098E	1	-55	-54	-53	-52
SF2098E	2	-54	-54	-52	-51
SF2098E	6	-47	-47	-47	-45
B3588	0	-58	-57	-56	-55
B3588	1	-56	-55	-55	-53
B3588	2	-54	-53	-53	-52
B3588	6	-47	-47	-46	-45
None	0	-60	NA	NA	NA